## Data IEEE 69 Bus
Bus | Type | kw | kvar | Line | Ini | Fin | R | X | I
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0005 | 0.0012 | 1000
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.0005 | 0.0012 | 1000
2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 200 | 0.0001 | 0.0001 | 1000
200 | 0 | 0 | 0 | 4 | 200 | 3 | 0.0015 | 0.0036 | 1000
3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0.0251 | 0.0294 | 1000
4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0.366 | 0.1864 | 1000
5 | 0 | 2.6 | 2.2 | 7 | 5 | 6 | 0.3811 | 0.1941 | 1000
6 | 0 | 40.4 | 30 | 8 | 6 | 7 | 0.0922 | 0.047 | 1000
7 | 0 | 75 | 54 | 9 | 7 | 8 | 0.0493 | 0.0251 | 1000
8 | 0 | 30 | 22 | 10 | 8 | 9 | 0.819 | 0.2707 | 1000
9 | 0 | 28 | 19 | 11 | 9 | 10 | 0.1872 | 0.0619 | 1000
10 | 0 | 145 | 104 | 12 | 10 | 11 | 0.7114 | 0.2351 | 1000
11 | 0 | 145 | 104 | 13 | 11 | 12 | 1.03 | 0.34 | 1000
12 | 0 | 8 | 5.5 | 14 | 12 | 13 | 1.044 | 0.345 | 1000
13 | 0 | 8 | 5.5 | 15 | 13 | 14 | 1.058 | 0.3496 | 1000
14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 15 | 0.1966 | 0.065 | 1000
15 | 0 | 45.5 | 30 | 17 | 15 | 16 | 0.3744 | 0.1238 | 1000
16 | 0 | 60 | 35 | 18 | 16 | 17 | 0.0047 | 0.0016 | 1000
17 | 0 | 60 | 35 | 19 | 17 | 18 | 0.3276 | 0.1083 | 1000
18 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 19 | 0.2106 | 0.0696 | 1000
19 | 0 | 1 | 0.6 | 21 | 19 | 20 | 0.3416 | 0.1129 | 1000
20 | 0 | 114 | 81 | 22 | 20 | 21 | 0.014 | 0.0046 | 1000
21 | 0 | 5.3 | 3.5 | 23 | 21 | 22 | 0.1591 | 0.0526 | 1000
22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 23 | 0.3463 | 0.1145 | 1000
23 | 0 | 28 | 20 | 25 | 23 | 24 | 0.7488 | 0.2475 | 1000
24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | 25 | 0.3089 | 0.1021 | 1000
25 | 0 | 14 | 10 | 27 | 25 | 26 | 0.1732 | 0.572 | 1000
26 | 0 | 14 | 10 | 28 | 2 | 27 | 0.0044 | 0.0108 | 1000
27 | 0 | 26 | 18.6 | 29 | 27 | 28 | 0.064 | 0.1565 | 1000
28 | 0 | 26 | 18.6 | 30 | 28 | 29 | 0.3978 | 0.1315 | 1000
29 | 0 | 0 | 0 | 31 | 29 | 30 | 0.0702 | 0.0232 | 1000
30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 30 | 31 | 0.351 | 0.116 | 1000
31 | 0 | 0 | 0 | 33 | 31 | 32 | 0.839 | 0.2816 | 1000
32 | 0 | 14 | 10 | 34 | 32 | 33 | 1.708 | 0.5646 | 1000
33 | 0 | 19.5 | 14 | 35 | 33 | 34 | 1.474 | 0.4873 | 1000
34 | 0 | 6 | 4 | 36 | 200 | 2700 | 0.0044 | 0.0108 | 1000
2700 | 0 | 26 | 18.55 | 37 | 2700 | 2800 | 0.064 | 0.1565 | 1000
2800 | 0 | 26 | 18.55 | 38 | 2800 | 65 | 0.1053 | 0.123 | 1000
65 | 0 | 0 | 0 | 39 | 65 | 66 | 0.0304 | 0.0355 | 1000
66 | 0 | 24 | 17 | 40 | 66 | 67 | 0.0018 | 0.0021 | 1000
67 | 0 | 24 | 17 | 41 | 67 | 68 | 0.7283 | 0.8509 | 1000
68 | 0 | 1.2 | 1 | 42 | 68 | 69 | 0.31 | 0.3623 | 1000
69 | 0 | 0 | 0 | 43 | 69 | 70 | 0.041 | 0.0478 | 1000
70 | 0 | 6 | 4.3 | 44 | 70 | 88 | 0.0092 | 0.0116 | 1000
88 | 0 | 0 | 0 | 45 | 88 | 89 | 0.1089 | 0.1373 | 1000
89 | 0 | 39.22 | 26.3 | 46 | 89 | 90 | 0.0009 | 0.0012 | 1000
90 | 0 | 39.22 | 26.3 | 47 | 3 | 35 | 0.0034 | 0.0084 | 1000
35 | 0 | 0 | 0 | 48 | 35 | 36 | 0.0851 | 0.2083 | 1000
36 | 0 | 79 | 56.4 | 49 | 36 | 37 | 0.2898 | 0.7091 | 1000
37 | 0 | 384.7 | 274.5 | 50 | 37 | 38 | 0.0822 | 0.2011 | 1000
38 | 0 | 384.7 | 274.5 | 51 | 7 | 40 | 0.0928 | 0.0473 | 1000
40 | 0 | 40.5 | 28.3 | 52 | 40 | 41 | 0.3319 | 0.1114 | 1000
41 | 0 | 3.6 | 2.7 | 53 | 8 | 42 | 0.174 | 0.0886 | 1000
42 | 0 | 4.35 | 3.5 | 54 | 42 | 43 | 0.203 | 0.1034 | 1000
43 | 0 | 26.4 | 19 | 55 | 43 | 44 | 0.2842 | 0.1447 | 1000
44 | 0 | 24 | 17.2 | 56 | 44 | 45 | 0.2813 | 0.1433 | 1000
45 | 0 | 0 | 0 | 57 | 45 | 46 | 1.59 | 0.5337 | 1000
46 | 0 | 0 | 0 | 58 | 46 | 47 | 0.7837 | 0.263 | 1000
47 | 0 | 0 | 0 | 59 | 47 | 48 | 0.3042 | 0.1006 | 1000
48 | 0 | 100 | 72 | 60 | 48 | 49 | 0.3861 | 0.1172 | 1000
49 | 0 | 0 | 0 | 61 | 49 | 50 | 0.5075 | 0.2585 | 1000
50 | 0 | 1244 | 888 | 62 | 50 | 51 | 0.0974 | 0.0496 | 1000
51 | 0 | 32 | 23 | 63 | 51 | 52 | 0.145 | 0.0738 | 1000
52 | 0 | 0 | 0 | 64 | 52 | 53 | 0.7105 | 0.3619 | 1000
53 | 0 | 227 | 162 | 65 | 53 | 54 | 1.041 | 0.5302 | 1000
54 | 0 | 59 | 42 | 66 | 10 | 55 | 0.2012 | 0.0611 | 1000
55 | 0 | 18 | 13 | 67 | 55 | 56 | 0.0047 | 0.0014 | 1000
56 | 0 | 18 | 13 | 68 | 11 | 57 | 0.7394 | 0.2444 | 1000
57 | 0 | 28 | 20 | 69 | 57 | 58 | 0.0047 | 0.0016 | 1000
58 | 0 | 28 | 20

## Data Real System 202 Bus
Bus | Type | kw | kvar | Line | Ini | Fin | R | X | I
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1e-05 | 1e-05 | 1000
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.01883 | 0.04232 | 1000
3 | 0 | 38.25 | 23.7 | 3 | 3 | 4 | 0.065905 | 0.14812 | 1000
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0.03766 | 0.08464 | 1000
5 | 0 | 63.75 | 39.5 | 5 | 5 | 6 | 0.01883 | 0.04232 | 1000
6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 1e-05 | 1e-05 | 1000
7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0.01883 | 0.04232 | 1000
8 | 0 | 38.25 | 23.7 | 8 | 8 | 9 | 0.016947 | 0.038088 | 1000
9 | 0 | 95.2 | 58.99 | 9 | 9 | 10 | 0.01883 | 0.04232 | 1000
10 | 0 | 63.75 | 39.5 | 10 | 10 | 11 | 1e-05 | 1e-05 | 1000
11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 12 | 0.05935 | 0.04654 | 1000
12 | 0 | 510 | 316.02 | 12 | 10 | 13 | 0.01883 | 0.04232 | 1000
13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 14 | 1e-05 | 1e-05 | 1000
14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 15 | 1e-05 | 1e-05 | 1000
15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 16 | 0.046705 | 0.02445 | 1000
16 | 0 | 63.75 | 39.5 | 16 | 16 | 17 | 0.09341 | 0.0489 | 1000
17 | 0 | 127.5 | 79.01 | 17 | 17 | 18 | 0.074728 | 0.03912 | 1000
18 | 0 | 63.75 | 39.5 | 18 | 17 | 19 | 0.18682 | 0.0978 | 1000
19 | 0 | 63.75 | 39.5 | 19 | 19 | 20 | 0.074728 | 0.03912 | 1000
20 | 0 | 255 | 158.01 | 20 | 14 | 21 | 0.03766 | 0.08464 | 1000
21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 22 | 0.041426 | 0.093104 | 1000
22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 23 | 1e-05 | 1e-05 | 1000
23 | 0 | 255 | 158.01 | 23 | 23 | 24 | 0.00659 | 0.014812 | 1000
24 | 0 | 255 | 158.01 | 24 | 24 | 25 | 0.00659 | 0.014812 | 1000
25 | 0 | 382.5 | 237.02 | 25 | 25 | 26 | 1e-05 | 1e-05 | 1000
26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 27 | 0.024479 | 0.055016 | 1000
27 | 0 | 191.25 | 118.51 | 27 | 25 | 28 | 1e-05 | 1e-05 | 1000
28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 29 | 0.065387 | 0.03423 | 1000
29 | 0 | 51 | 31.6 | 29 | 29 | 30 | 0.046705 | 0.02445 | 1000
30 | 0 | 95.63 | 59.25 | 30 | 30 | 31 | 0.046705 | 0.02445 | 1000
31 | 0 | 95.63 | 59.25 | 31 | 31 | 32 | 0.046705 | 0.02445 | 1000
32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 33 | 0.059416 | 0.02026 | 1000
33 | 0 | 350.63 | 217.26 | 33 | 32 | 34 | 0.089124 | 0.03039 | 1000
34 | 0 | 350.63 | 217.26 | 34 | 29 | 35 | 0.09341 | 0.0489 | 1000
35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 36 | 1e-05 | 1e-05 | 1000
36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 37 | 0.037364 | 0.01956 | 1000
37 | 0 | 63.75 | 39.5 | 37 | 35 | 38 | 1e-05 | 1e-05 | 1000
38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 39 | 0.037364 | 0.01956 | 1000
39 | 0 | 95.63 | 59.25 | 39 | 27 | 40 | 0.009415 | 0.02116 | 1000
40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 41 | 0.037135 | 0.012663 | 1000
41 | 0 | 255 | 158.01 | 41 | 40 | 42 | 0.009415 | 0.02116 | 1000
42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 43 | 0.009415 | 0.02116 | 1000
43 | 0 | 191.25 | 118.51 | 43 | 43 | 44 | 0.009415 | 0.02116 | 1000
44 | 0 | 95.63 | 59.25 | 44 | 42 | 45 | 0.059416 | 0.02026 | 1000
45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 46 | 1e-05 | 1e-05 | 1000
46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 47 | 0.037135 | 0.012663 | 1000
47 | 0 | 63.75 | 39.5 | 47 | 45 | 48 | 1e-05 | 1e-05 | 1000
48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 49 | 0.037135 | 0.012663 | 1000
49 | 0 | 605.63 | 375.27 | 49 | 44 | 50 | 0.014122 | 0.03174 | 1000
50 | 0 | 573.75 | 355.52 | 50 | 50 | 51 | 0.013181 | 0.029624 | 1000
51 | 0 | 191.25 | 118.51 | 51 | 51 | 52 | 0.011298 | 0.025392 | 1000
52 | 0 | 255 | 158.01 | 52 | 52 | 53 | 0.011298 | 0.025392 | 1000
53 | 0 | 765 | 474.03 | 53 | 53 | 54 | 0.011298 | 0.025392 | 1000
54 | 0 | 255 | 158.01 | 54 | 54 | 55 | 0.011298 | 0.025392 | 1000
55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 56 | 0.07427 | 0.025325 | 1000
56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 57 | 1e-05 | 1e-05 | 1000
57 | 0 | 318.75 | 197.51 | 57 | 57 | 58 | 0.10398 | 0.035455 | 1000
58 | 0 | 318.75 | 197.51 | 58 | 1 | 59 | 1e-07 | 1e-07 | 1000
59 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 60 | 0.01597 | 0.04095 | 1000
60 | 0 | 25.5 | 15.8 | 60 | 60 | 61 | 0.099014 | 0.25389 | 1000
61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 62 | 1e-05 | 1e-05 | 1000
62 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 63 | 0.041522 | 0.10647 | 1000
63 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 64 | 1e-05 | 1e-05 | 1000
64 | 0 | 0 | 0 | 64 | 63 | 65 | 0.019164 | 0.04914 | 1000
65 | 0 | 95.63 | 59.25 | 65 | 65 | 66 | 1e-05 | 1e-05 | 1000
66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | 67 | 0.01597 | 0.04095 | 1000
67 | 0 | 38.25 | 23.7 | 67 | 67 | 68 | 1e-05 | 1e-05 | 1000
68 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 69 | 0.13369 | 0.045585 | 1000
69 | 0 | 102 | 63.2 | 69 | 64 | 70 | 0.01883 | 0.04232 | 1000
70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 71 | 0.11141 | 0.037988 | 1000
71 | 0 | 89.25 | 55.3 | 71 | 70 | 72 | 1e-05 | 1e-05 | 1000
72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 73 | 0.13369 | 0.045585 | 1000
73 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 74 | 0.081697 | 0.027858 | 1000
74 | 0 | 38.25 | 23.7 | 74 | 70 | 75 | 0.020713 | 0.046552 | 1000
75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 76 | 1e-05 | 1e-05 | 1000
76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 77 | 0.16339 | 0.055715 | 1000
77 | 0 | 510 | 316.02 | 77 | 75 | 78 | 0.011298 | 0.025392 | 1000
78 | 0 | 595 | 368.69 | 78 | 78 | 79 | 0.007532 | 0.016928 | 1000
79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 80 | 1e-05 | 1e-05 | 1000
80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 79 | 81 | 0.009415 | 0.02116 | 1000
81 | 0 | 382.5 | 237.02 | 81 | 81 | 82 | 0.011298 | 0.025392 | 1000
82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 80 | 83 | 0.12626 | 0.043053 | 1000
83 | 0 | 350.63 | 217.26 | 83 | 82 | 84 | 1e-05 | 1e-05 | 1000
84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 85 | 0.013181 | 0.029624 | 1000
85 | 0 | 38.25 | 23.7 | 85 | 84 | 86 | 0.004707 | 0.01058 | 1000
86 | 0 | 255 | 158.01 | 86 | 86 | 87 | 0.005649 | 0.012696 | 1000
87 | 0 | 446.25 | 276.52 | 87 | 87 | 88 | 0.009415 | 0.02116 | 1000
88 | 0 | 382.5 | 237.02 | 88 | 79 | 89 | 1e-05 | 1e-05 | 1000
89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 90 | 0.17825 | 0.06078 | 1000
90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 91 | 1e-07 | 1e-07 | 1000
91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 92 | 0.11141 | 0.037987 | 1000
92 | 0 | 95.63 | 59.25 | 92 | 90 | 93 | 1e-05 | 1e-05 | 1000
93 | 0 | 191.25 | 118.51 | 93 | 93 | 94 | 0.056046 | 0.027924 | 1000
94 | 0 | 216.75 | 134.31 | 94 | 94 | 95 | 0.028023 | 0.013962 | 1000
95 | 0 | 95.63 | 59.25 | 95 | 95 | 96 | 0.028023 | 0.013962 | 1000
96 | 0 | 191.25 | 118.51 | 96 | 96 | 97 | 0.028023 | 0.013962 | 1000
97 | 0 | 63.75 | 39.5 | 97 | 97 | 98 | 0.051375 | 0.025597 | 1000
98 | 0 | 382.5 | 237.02 | 98 | 88 | 99 | 0.020713 | 0.046552 | 1000
99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | 100 | 1e-05 | 1e-05 | 1000
100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 101 | 0.014122 | 0.03174 | 1000
101 | 0 | 63.75 | 39.5 | 101 | 100 | 102 | 0.005649 | 0.012696 | 1000
102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 103 | 1e-05 | 1e-05 | 1000
103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 104 | 0.07427 | 0.025325 | 1000
104 | 0 | 63.75 | 39.5 | 104 | 102 | 105 | 0.004707 | 0.01058 | 1000
105 | 0 | 127.5 | 79.01 | 105 | 105 | 106 | 0.005649 | 0.012696 | 1000
106 | 0 | 95.63 | 59.25 | 106 | 102 | 107 | 0.00659 | 0.014812 | 1000
107 | 0 | 106.25 | 65.84 | 107 | 107 | 108 | 0.010356 | 0.023276 | 1000
108 | 0 | 127.5 | 79.01 | 108 | 106 | 109 | 0.011298 | 0.025392 | 1000
109 | 0 | 95.63 | 59.25 | 109 | 109 | 110 | 1e-05 | 1e-05 | 1000
110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 111 | 0.007532 | 0.016928 | 1000
111 | 0 | 127.5 | 79.01 | 111 | 111 | 112 | 0.007532 | 0.016928 | 1000
112 | 0 | 127.5 | 79.01 | 112 | 112 | 113 | 0.007532 | 0.016928 | 1000
113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 | 114 | 1e-05 | 1e-05 | 1000
114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 113 | 115 | 0.005649 | 0.012696 | 1000
115 | 0 | 318.75 | 197.51 | 115 | 115 | 116 | 0.007532 | 0.016928 | 1000
116 | 0 | 350.63 | 217.26 | 116 | 116 | 117 | 0.009415 | 0.02116 | 1000
117 | 0 | 446.25 | 276.52 | 117 | 114 | 118 | 0.051989 | 0.017727 | 1000
118 | 0 | 63.75 | 39.5 | 118 | 113 | 119 | 0.007532 | 0.016928 | 1000
119 | 0 | 127.5 | 79.01 | 119 | 119 | 120 | 0.007532 | 0.016928 | 1000
120 | 0 | 63.75 | 39.5 | 120 | 120 | 121 | 0.00659 | 0.014812 | 1000
121 | 0 | 382.5 | 237.02 | 121 | 121 | 122 | 0.005649 | 0.012696 | 1000
122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | 123 | 1e-05 | 1e-05 | 1000
123 | 0 | 76.5 | 47.4 | 123 | 122 | 124 | 1e-05 | 1e-05 | 1000
124 | 0 | 255 | 158.01 | 124 | 124 | 125 | 0.015064 | 0.033856 | 1000
125 | 0 | 191.25 | 118.51 | 125 | 123 | 126 | 0.065387 | 0.03003 | 1000
126 | 0 | 255 | 158.01 | 126 | 125 | 127 | 0.009415 | 0.02116 | 1000
127 | 0 | 233.75 | 144.84 | 127 | 127 | 128 | 0.009415 | 0.02116 | 1000
128 | 0 | 573.75 | 355.52 | 128 | 127 | 129 | 0.015064 | 0.033856 | 1000
129 | 0 | 276.25 | 171.18 | 129 | 129 | 130 | 0.013181 | 0.029624 | 1000
130 | 0 | 255 | 158.01 | 130 | 130 | 131 | 0.013181 | 0.029624 | 1000
131 | 0 | 393.13 | 243.6 | 131 | 131 | 132 | 0.016947 | 0.038088 | 1000
132 | 0 | 510 | 316.02 | 132 | 1 | 133 | 1e-05 | 1e-05 | 1000
133 | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 | 134 | 0.069671 | 0.15658 | 1000
134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 | 135 | 1e-05 | 1e-05 | 1000
135 | 0 | 0 | 0 | 135 | 135 | 136 | 0.015064 | 0.033856 | 1000
136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 136 | 137 | 0.060256 | 0.13542 | 1000
137 | 0 | 0 | 0 | 137 | 137 | 138 | 0.009415 | 0.02116 | 1000
138 | 0 | 0 | 0 | 138 | 137 | 139 | 1e-05 | 1e-05 | 1000
139 | 0 | 63.75 | 39.5 | 139 | 139 | 140 | 0.020713 | 0.046552 | 1000
140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 | 141 | 1e-05 | 1e-05 | 1000
141 | 0 | 0 | 0 | 141 | 140 | 142 | 0.009415 | 0.02116 | 1000
142 | 0 | 38.25 | 23.7 | 142 | 142 | 143 | 0.005649 | 0.012696 | 1000
143 | 0 | 38.25 | 23.7 | 143 | 141 | 144 | 0.028023 | 0.01467 | 1000
144 | 0 | 63.75 | 39.5 | 144 | 137 | 145 | 1e-05 | 1e-05 | 1000
145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 | 146 | 0.074728 | 0.03912 | 1000
146 | 0 | 63.75 | 39.5 | 146 | 146 | 147 | 0.056046 | 0.02934 | 1000
147 | 0 | 0 | 0 | 147 | 147 | 148 | 0 | 0 | 1000
148 | 0 | 0 | 0 | 148 | 148 | 149 | 0.037364 | 0.01956 | 1000
149 | 0 | 95.63 | 59.25 | 149 | 146 | 150 | 1e-05 | 1e-05 | 1000
150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 151 | 0.046705 | 0.02445 | 1000
151 | 0 | 63.75 | 39.5 | 151 | 143 | 152 | 0.005649 | 0.012696 | 1000
152 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 | 153 | 1e-05 | 1e-05 | 1000
153 | 0 | 0 | 0 | 153 | 152 | 154 | 0.005649 | 0.012696 | 1000
154 | 0 | 63.75 | 39.5 | 154 | 154 | 155 | 0.005649 | 0.012696 | 1000
155 | 0 | 212.5 | 131.68 | 155 | 155 | 156 | 0.005649 | 0.012696 | 1000
156 | 0 | 63.75 | 39.5 | 156 | 153 | 157 | 0.037364 | 0.01956 | 1000
157 | 0 | 63.75 | 39.5 | 157 | 156 | 158 | 0.005649 | 0.012696 | 1000
158 | 0 | 0 | 0 | 158 | 158 | 159 | 0.028023 | 0.01467 | 1000
159 | 0 | 63.75 | 39.5 | 159 | 159 | 160 | 0.046705 | 0.02445 | 1000
160 | 0 | 38.25 | 23.7 | 160 | 158 | 161 | 0.009415 | 0.02116 | 1000
161 | 0 | 63.75 | 39.5 | 161 | 161 | 162 | 0.011298 | 0.025392 | 1000
162 | 0 | 0 | 0 | 162 | 162 | 163 | 1e-05 | 1e-05 | 1000
163 | 0 | 0 | 0 | 163 | 163 | 164 | 1e-05 | 1e-05 | 1000
164 | 0 | 95.63 | 59.25 | 164 | 164 | 165 | 0.01883 | 0.04232 | 1000
165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 166 | 1e-05 | 1e-05 | 1000
166 | 0 | 0 | 0 | 166 | 165 | 167 | 0.005649 | 0.012696 | 1000
167 | 0 | 446.25 | 276.52 | 167 | 167 | 168 | 0.005649 | 0.012696 | 1000
168 | 0 | 191.25 | 118.51 | 168 | 168 | 169 | 0.007532 | 0.016928 | 1000
169 | 0 | 255 | 158.01 | 169 | 166 | 170 | 0.065387 | 0.03423 | 1000
170 | 0 | 605.63 | 375.27 | 170 | 169 | 171 | 1e-05 | 1e-05 | 1000
171 | 0 | 63.75 | 39.5 | 171 | 171 | 172 | 0.07122 | 0.055848 | 1000
172 | 0 | 127.5 | 79.01 | 172 | 171 | 173 | 0.009415 | 0.02116 | 1000
173 | 0 | 63.75 | 39.5 | 173 | 173 | 174 | 0.009415 | 0.02116 | 1000
174 | 0 | 191.25 | 118.51 | 174 | 174 | 175 | 0.009415 | 0.02116 | 1000
175 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 | 176 | 1e-05 | 1e-05 | 1000
176 | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 | 177 | 0.074728 | 0.03912 | 1000
177 | 0 | 208.25 | 129.04 | 177 | 175 | 178 | 0.003766 | 0.008464 | 1000
178 | 0 | 191.25 | 118.51 | 178 | 178 | 179 | 0.003766 | 0.008464 | 1000
179 | 0 | 127.5 | 79.01 | 179 | 179 | 180 | 0.005649 | 0.012696 | 1000
180 | 0 | 127.5 | 79.01 | 180 | 180 | 181 | 1e-07 | 1e-07 | 1000
181 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | 182 | 1e-05 | 1e-05 | 1000
182 | 0 | 0 | 0 | 182 | 181 | 183 | 0.046705 | 0.02445 | 1000
183 | 0 | 255 | 158.01 | 183 | 182 | 184 | 0.060716 | 0.031785 | 1000
184 | 0 | 127.5 | 79.01 | 184 | 181 | 185 | 0.005649 | 0.012696 | 1000
185 | 0 | 850 | 526.7 | 185 | 185 | 186 | 0.005649 | 0.012696 | 1000
186 | 0 | 127.5 | 79.01 | 186 | 186 | 187 | 0.005649 | 0.012696 | 1000
187 | 0 | 510 | 316.02 | 187 | 187 | 188 | 0.005649 | 0.012696 | 1000
188 | 0 | 0 | 0 | 188 | 188 | 189 | 1e-05 | 1e-05 | 1000
189 | 0 | 0 | 0 | 189 | 188 | 190 | 1e-05 | 1e-05 | 1000
190 | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 | 191 | 0.038578 | 0.030251 | 1000
191 | 0 | 191.25 | 118.51 | 191 | 189 | 192 | 0.050447 | 0.039559 | 1000
192 | 0 | 448.38 | 277.83 | 192 | 188 | 193 | 0.022596 | 0.050784 | 1000
193 | 0 | 255 | 158.01 | 193 | 193 | 194 | 0.065387 | 0.03423 | 1000
194 | 0 | 510 | 316.02 | 194 | 193 | 195 | 0.046705 | 0.02445 | 1000
195 | 0 | 382.5 | 237.02 | 195 | 195 | 196 | 0.046705 | 0.02445 | 1000
196 | 0 | 255 | 158.01 | 196 | 196 | 197 | 0.046705 | 0.02445 | 1000
197 | 0 | 191.25 | 118.51 | 197 | 193 | 198 | 0.009415 | 0.02116 | 1000
198 | 0 | 446.25 | 276.52 | 198 | 198 | 199 | 0.009415 | 0.02116 | 1000
199 | 0 | 133.88 | 82.96 | 199 | 197 | 200 | 0.046705 | 0.02445 | 1000
200 | 0 | 95.63 | 59.25 | 200 | 200 | 201 | 0.11209 | 0.05868 | 1000
201 | 0 | 382.5 | 237.02 | 201 | 200 | 202 | 0.09341 | 0.0489 | 1000
202 | 0 | 1030.2 | 638.36